附件1：项目清单
	序号
	名称
	数量
	单位
	技术标准、质量要求及其他
	备注

	1
	非洲猪瘟病毒荧光PCR检测试剂盒
	300
	头份
	★1.获得兽药产品批准文号，并提供复印件；
2.用于检测猪全血、组织、拭子、环境等样本中的非洲猪瘟病毒核酸；
3.含有完成扩增过程所需全部试剂；
4.操作过程符合相应国家标准的要求；
★5.保存及有效期：于-20℃以下保存，试剂到货的有效期在11个月以上；
★6.规格：≥48T；
7.使用CT值和扩增曲线共同判定结果。                                                                                                             
	

	2
	禽流感通用型荧光RT-PCR检测试剂盒
	150
	头份
	★1.获得兽药产品批准文号，并提供复印件；
2.用于检测禽组织、拭子、环境等样本中的禽流感病毒核酸；
3.含有完成扩增过程所需全部试剂；
4.操作过程符合相应国家标准的要求；
★5.保存及有效期：于-20℃以下保存，试剂到货的有效期在11个月以上；
★6.规格：≥48T；
7.使用CT值和扩增曲线共同判定结果。                                                                                                                                                                                                     
	

	3
	口蹄疫通用型荧光RT-PCR检测引物、探针、酶反应液
	250
	头份
	★1.符合对应技术的国家技术标准或WOAH陆生动物诊断试验和疫苗手册的相关要求，并提供相关证明资料或承诺函；    
2.用于检测猪牛羊的组织、血液、O-P液、环境拭子等样本中的口蹄疫病毒核酸；
3.包含荧光探针RT-PCR中配套使用的引物、荧光探针、酶反应液、阴阳性质控品；
4.引物、探针经高效液相色谱（HPLC）纯化，纯度≥95%；无核酸酶、蛋白酶残留；
★5.保存及有效期：-20℃以下，试剂到货有效期11个月以上；
★6.规格：≥48T。  
	

	4
	小反刍兽疫荧光RT-PCR检测引物、探针、酶反应液
	50
	头份
	★1.符合对应技术的国家技术标准或WOAH陆生动物诊断试验和疫苗手册的相关要求，并提供相关证明资料或承诺函；    
2.用于检测羊的口鼻拭子、组织、血液等样本中的小反刍兽疫病毒核酸；
3.包含荧光探针RT-PCR中配套使用的引物、荧光探针、酶反应液、阴阳性质控品；
4.引物、探针经高效液相色谱（HPLC）纯化，纯度≥95%；无核酸酶、蛋白酶残留；
★5.保存及有效期：-20℃以下，试剂到货有效期11个月以上；
★6.规格：≥48T。                                                                                                         
	

	5
	猪流行性腹泻荧光RT-PCR检测引物、探针、酶反应液
	150
	头份
	 ★1.符合对应技术的国家技术标准或WOAH陆生动物诊断试验和疫苗手册的相关要求，并提供相关证明资料或承诺函；    
2.用于检测猪肠黏膜、粪便拭子等样本中的猪流行性腹泻病毒核酸；
3.包含荧光探针RT-PCR中配套使用的引物、荧光探针、酶反应液、阴阳性质控品；
4.引物、探针经高效液相色谱（HPLC）纯化，纯度≥95%；无核酸酶、蛋白酶残留；
★5.保存及有效期：-20℃以下，试剂到货有效期11个月以上；
★6.规格：≥48T。 
	

	6
	猪繁殖与呼吸综合征荧光RT-PCR检测引物、探针、酶反应液
	150
	头份
	★1.符合对应技术的国家技术标准或WOAH陆生动物诊断试验和疫苗手册的相关要求，并提供相关证明资料或承诺函；    
2.用于检测猪全血、内脏组织等样本中的猪繁殖与呼吸综合征病毒核酸；
3.包含荧光探针RT-PCR中配套使用的引物、荧光探针、酶反应液、阴阳性质控品；
4.引物、探针经高效液相色谱（HPLC）纯化，纯度≥95%；无核酸酶、蛋白酶残留；
★5.保存及有效期：-20℃以下，试剂到货有效期11个月以上；
★6.规格：≥48T。 
	

	7
	新城疫荧光RT-PCR检测引物、探针、酶反应液
	200
	头份
	★1.符合对应技术的国家技术标准或WOAH陆生动物诊断试验和疫苗手册的相关要求，并提供相关证明资料或承诺函；    
2.用于检测禽组织、拭子、环境等样本中的新城疫病毒核酸；
3.包含荧光探针RT-PCR中配套使用的引物、荧光探针、酶反应液、阴阳性质控品；
4.引物、探针经高效液相色谱（HPLC）纯化，纯度≥95%；无核酸酶、蛋白酶残留；
★5.保存及有效期：-20℃以下，试剂到货有效期11个月以上；
★6.规格：≥48T。 
	

	8
	犬瘟热荧光RT-PCR检测引物、探针、酶反应液
	50
	头份
	★1.符合对应技术的国家技术标准或WOAH陆生动物诊断试验和疫苗手册的相关要求，并提供相关证明资料或承诺函；    
2. 用于检测犬眼鼻拭子、内脏组织等样本中的犬瘟热病毒核酸；
3.包含荧光探针RT-PCR中配套使用的引物、荧光探针、酶反应液、阴阳性质控品；
4.引物、探针经高效液相色谱（HPLC）纯化，纯度≥95%；无核酸酶、蛋白酶残留；
★5.保存及有效期：-20℃以下，试剂到货有效期11个月以上；
★6.规格：≥48T。
	

	9
	犬细小病毒RT-PCR检测引物、探针、酶反应液
	50
	头份
	★1.符合对应技术的国家技术标准或WOAH陆生动物诊断试验和疫苗手册的相关要求，并提供相关证明资料或承诺函；    
2. 用于检测犬粪便拭子、内脏组织等样本中的犬细小病毒核酸；
3.包含荧光探针RT-PCR中配套使用的引物、荧光探针、酶反应液、阴阳性质控品；
4.引物、探针经高效液相色谱（HPLC）纯化，纯度≥95%；无核酸酶、蛋白酶残留；
★5.保存及有效期：-20℃以下，试剂到货有效期11个月以上；
★6.规格：≥48T。 
	

	10
	狂犬病病毒荧光RT-PCR检测引物、探针、酶反应液
	100
	头份
	★1.符合对应技术的国家技术标准或WOHA陆生动物诊断实验和疫苗手册的相关要求，并提供相关证明资料或承诺函；
2.用于检测动物唾液、脑组织等样本中的狂犬病病毒核酸；
3.包含荧光探针RT-PCR配套使用的引物、荧光探针、酶反应液、阴阳性质控品；
4.引物、探针经高效液相色谱（HPLC）纯化，纯度≥95%；无核酸酶、蛋白酶残留；
★5.保存及有效期：于-20℃以下保存，试剂到货的有效期在11个月以上；  
★6.规格：≥48T。 
	

	11
	兔病毒性出血症荧光RT-PCR检测引物、探针、酶反应液
	50
	头份
	★1.符合对应技术的国家技术标准或WOHA陆生动物诊断实验和疫苗手册的相关要求，并提供相关证明资料或承诺函；
2.用于检测兔全血、内脏组织等样本中的兔病毒性出血症病毒核酸；
3.包含荧光探针RT-PCR配套使用的引物、荧光探针、酶反应液、阴阳性质控品；
4.引物、探针经高效液相色谱（HPLC）纯化，纯度≥95%；无核酸酶、蛋白酶残留；
★5.保存及有效期：于-20℃以下保存，试剂到货的有效期在11个月以上；  
★6.规格：≥48T。 
	

	12
	禽流感H5/H7/H9亚型三重荧光RT-PCR检测引物、探针、酶反应液
	50
	头份
	★1.符合对应技术的国家技术标准或WOAH陆生动物诊断试验和疫苗手册的相关要求，并提供相关证明资料或承诺函；    
2.用于鉴别检测禽拭子、组织、环境等样品中的禽流感H5/H7/H9亚型的病毒核酸；
3.包含荧光探针RT-PCR中配套使用的引物、荧光探针、酶反应液、阴阳性质控品；
4.引物、探针经高效液相色谱（HPLC）纯化，纯度≥95%；无核酸酶、蛋白酶残留；
★5.保存及有效期：-20℃以下，试剂到货有效期11个月以上；
★6.规格：≥48T。 
	

	13
	布鲁氏菌虎红凝集抗原
	5
	瓶
	★1.获得兽药产品批准文号，并提供复印件；
2.用途：检测动物血清中的布鲁氏菌抗体；
3.操作过程符合相应国家标准的要求；
★4.规格：10毫升/瓶；
★5.有效期：试剂到货有效期11个月以上；
6.稳定性：批内及批间差异≤3%。
	

	14
	布鲁氏菌凝集试验阳性血清
	10
	瓶
	★1.获得兽药产品批准文号，并提供复印件；
2.用途：用于布鲁氏菌凝集试验的阳性质控；
3.操作过程符合相应国家标准的要求；
★4.规格：2毫升/瓶；
★5.有效期：≥120个月；
6.稳定性：批内及批间差异≤3%。
	

	15
	布鲁氏菌凝集试验阴性血清
	10
	瓶
	★1.获得兽药产品批准文号，并提供复印件；
2.用途：用于布鲁氏菌凝集试验的阴性质控；
3.操作过程符合相应国家标准的要求；
★4.规格：2毫升/瓶；
★5.有效期：≥120个月；
6.稳定性：批内及批间差异≤3%。
	

	16
	核酸提取盒
	25
	盒
	1.提取原理：基于磁珠吸附原理，通过特制磁棒吸附、移动、释放磁珠，实现磁珠/标本的转移，得到高纯度核酸；
2.适用于全血、血清、组织液、尿液、拭子洗液、等样本的核酸提取； 
3.包装形式：试剂组分已经预封装在提取耗材的不同孔位内，含配套耗材，真空包装。
★4.仪器匹配性：须匹配天隆GeneRotex96全自动核酸提取仪；并提供投标产品生产厂家本项目售后服务承诺；
★5.规格：40T/盒（预封装），10T/板×4板；
6.扫码功能：试剂盒内每板试剂均带有唯一性二维码，扫描后仪器可直接调用二维码内包含的程序信息，无需人工编辑、查找程序；
★7.到货有效期11个月以上。
	

	17
	核酸提取盒
	5
	盒
	1.提取原理：基于磁珠吸附原理，通过特制磁棒吸附、移动、释放磁珠，实现磁珠/标本的转移，得到高纯度核酸；
2.适用于全血、血清、组织液、尿液、拭子洗液、等样本的核酸提取； 
3.包装形式：试剂组分已经预封装在提取耗材的不同孔位内，含配套耗材，真空包装。
★4.仪器匹配性：须匹配赛默飞KINGFISHER DUO PRIME全自动核酸提取仪，并提供投标产品生产厂家本项目售后服务承诺；
★5.规格：48T/盒（预封装），12T/板×4板；
★6.到货有效期11个月以上。
	

	18
	移液器吸头
	200
	盒
	★1.规格：96支/盒；
★2.带滤芯，无核酸酶；
★3.须同时匹配艾本德的20微升/100微升/200微升量程的移液器。
	

	19
	移液器吸头
	100
	盒
	★1.规格：96支/盒；
★2.带滤芯，无核酸酶；
★3.须匹配艾本德的10微升移液器。
	

	20
	移液器吸头
	50
	盒
	★1.规格：96支/盒；
★2.带滤芯，无核酸酶；
★3.须匹配艾本德的1毫升移液器。
	

	21
	组织研磨管
	10
	盒
	★1.规格：100支/盒；2毫升/支；
★2.须匹配MP组织研磨仪。
	





附件2、评审办法
综合评分法：针对有效投标人按以下评分表进行评分，得分最高者为中选人。
评     分     表
	评分因数及权重
	分值
	评分标准
	客观/主观

	价格分30%
	30分
	满足比选文件要求的最低投标报价为基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(基准价／投标报价)×30
	客观

	技术要求响应
28%
	28分
	1、 投标产品带★的技术指标参数为实质性参数，为必须满足项，共有62项。不带★的技术指标参数为非实质性参数，共有54项，每满足一项非实质性技术参数得28/54分，分值保留小数点后两位。
2、技术参数须提供相关证明资料（生产批准文号或产品检验报告或说明书等）以证明所投货物技术性能真实性，未提供的或不支持所投产品的视为负偏离，不得分。
	客观

	产品的可靠性、稳定性和先进性
22%
	22分
	1、 所投产品有相关发明专利或国家级科技进步奖的，每项得2分，有相关省部级科技进步奖的，每项得1分，此项最高得6分；需提供相关证明材料，不提供不得分。
2、所投产品有农业农村部或中国动物疫病预防控制中心或中国兽医药品监察所或对应病种国家参考实验室所提供的比对报告或验证报告或推荐使用批复等证明文件的，每提供一个证明文件得1分，此项最高得10分。同一产品且同一部门出具的多份证明，不累计得分，同一产品有不同部门的多份证明，可累计得分。
3、投标产品生产企业通过质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证。以上资质每提供1项得2分，最多得6分，需提供有效期内的认证书复印件或证明材料，不提供的或材料不齐全的不得分。
	客观

	投标人履约服务能力
10%
	10分
	投标人提供2023年以来有完成类似项目的业绩证明（包括合同复印件，每项合同的产品清单，所提供业绩的中标单位是本次投标单位自身，每份业绩至少包含本次采购清单中的1种产品），每提供1个材料齐全的业绩证明得2分，最多得10分，同一采购单位不重复计分。
	客观

	售后服务
10%
	10分
	1、投标人配备专职售后服务队伍，有3名兽医相关专业本科及以上或持有兽医职称证的专业技术服务人员，得4分，不满足的不得分。需提供服务人员在职证明、毕业证或职称证复印件。材料齐全方可得4分。
2、比较投标人提供售后服务的响应时间、应急措施、人员和冷链运输能力的差异，每项的最优者得1.5分，其余不得分，最高得6分。
	客观
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