附件1：项目清单

| 序号 | 名称 | 技术要求 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 进样瓶 | 2mL，带书写签，硅烷化，100个/盒 | 10 | 盒 |  |
| 2 | 自动进样针 | 10μL，6个/盒， | 5 | 盒 | 适配安捷伦 |
| 3 | 自动进样针 | 5μL，6个/盒， | 3 | 盒 | 适配安捷伦 |
| 4 | 出水终端过滤器 | MPGPO02A1 | 2 | 个 |  |
| 5 | 带盖尿杯 | 60mL；50个/袋 | 10 | 袋 |  |
| 6 | 锥形管 | 50mL，25个/袋 | 10 | 袋 |  |
| 7 | 滴定台（铁架台）带蝴蝶夹 | / | 2 | 个 |  |
| 8 | 带盖试剂瓶 | 塑料，150mL左右 | 10 | 个 |  |
| 9 | 带盖试剂瓶 | 塑料，250mL左右 | 10 | 个 |  |
| 10 | MAS-Q净化包(Cleanert MAS-Q) | PSA 100mg，C18 40mg，MgSO4 600mg，15mL，50/pk | 2 | 盒 |  |
| 11 | MCX固相萃取柱 | 60mg/3mL，100支/盒 | 4 | 盒 |  |
| 12 | MCX固相萃取柱 | 150mg/6mL，30支/盒 | 2 | 盒 |  |
| 13 | HLB固相萃取柱 | 60mg/3mL，100支/盒 | 4 | 盒 |  |
| 14 | HLB固相萃取柱 | 200mg/6mL，30支/盒 | 4 | 盒 |  |
| 15 | 中性氧化铝柱 | 1g/3mL，50支/盒 | 2 | 盒 |  |
| 16 | 中性氧化铝柱 | 2g/6mL，30支/盒 | 2 | 盒 |  |
| 17 | 羧酸离子交换柱 | 500mg/3mL，50支/盒 | 1 | 盒 |  |
| 18 | Silica固相萃取柱 | 500mg/6mL，30支/盒 | 2 | 盒 |  |
| 19 | 气相色谱柱 | DB-5MS UI 30m×0.25mm×0.25μm | 7 | 根 | 适配安捷伦 |
| 20 | PSA针式过滤器(PSA Clean-up Column) | 1mL，50支/盒 | 2 | 盒 |  |
| 21 | 25种激动剂混标 | 100μg/mL，1mL/支 | 1 | 支 | （克仑特罗、莱克多巴胺、 沙丁胺醇、西马特罗、齐帕特罗、氯丙那林、 特布他林、西布特罗、马布特罗、溴布特罗、班布特罗、克仑丙罗、妥布特罗、利托君、克仑赛罗、马喷特罗、克仑潘特、羟甲基克仑特罗、喷布特罗、异克舒令、非诺特罗、拉贝特罗、福莫特罗、苯乙醇胺 A、沙美特罗、克伦潘特、羟甲基克伦特罗、氢溴酸非洛特罗） |
| 22 | 21种磺胺混标 | 100μg/mL，1mL/支 | 1 | 支 | （乙酰磺胺、磺胺吡啶、磺胺嘧啶、磺胺甲唑、磺胺噻唑、磺胺甲嘧啶、 磺胺二甲异唑、磺胺甲噻二唑、苯甲酰磺胺、磺胺二甲异嘧啶、磺胺二甲嘧啶、磺胺间甲氧嘧啶、磺胺甲氧哒嗪、磺胺对甲氧嘧啶、磺胺氯哒嗪、磺胺邻二甲氧嘧啶、磺胺间二甲氧嘧啶、磺胺苯吡唑、酞磺胺噻唑、磺胺喹噁啉、磺胺脒） |
| 23 | 二甲氧苄啶 | 1000μg/mL，1mL/支 | 1 | 支 |  |
| 24 | 二甲氧甲基苄啶 | 1000μg/mL，1mL/支 | 1 | 支 |  |
| 25 | 甲氧苄啶-D9 | 1000μg/mL，1mL/支 | 1 | 支 |  |
| 26 | 二甲氧苄啶-D6 | 1000μg/mL，1mL/支 | 1 | 支 |  |
| 27 | 阿奇霉素 | 1000μg/mL，1mL/支 | 1 | 支 |  |
| 28 | 金刚烷胺-D15 | 1000μg/mL，1mL/支 | 1 | 支 |  |
| 29 | 磺胺邻二甲氧嘧啶-D3 | 10mg/支 | 1 | 支 |  |
| 30 | 磺胺间二甲氧嘧啶-D6 | 10mg/支 | 1 | 支 |  |
| 31 | 恩诺沙星-D5 | 10mg/支 | 1 | 支 |  |
| 32 | 环丙沙星-D8 | 10mg/支 | 1 | 支 |  |
| 33 | 诺氟沙星-D5 | 5mg/支 | 2 | 支 |  |
| 34 | 孔雀石绿-D5 | 10mg/支 | 1 | 支 |  |
| 35 | 呋喃它酮代谢物内标 | 10mg/支 | 1 | 支 |  |
| 36 | 呋喃妥因代谢物内标 | 10mg/支 | 1 | 支 |  |
| 37 | 呋喃西林代谢物内标 | 10mg/支 | 1 | 支 |  |
| 38 | 呋喃唑酮代谢物内标 | 5mg/支 | 2 | 支 |  |
| 39 | 溴甲酚绿 | 5g/瓶；指示剂 | 1 | 瓶 |  |
| 40 | 氢氧化钠 | AR500g | 40 | 瓶 |  |
| 41 | 蔗糖 | AR500g | 2 | 瓶 |  |
| 42 | 乙酸铵 | GR500g | 1 | 瓶 |  |
| 43 | 乙酸乙酯 | 色谱纯，4L/瓶 | 8 | 瓶 |  |
| 44 | 乙腈 | 色谱纯，4L/瓶 | 8 | 瓶 |  |
| 45 | 甲醇 | 色谱纯，4L/瓶 | 8 | 瓶 |  |
| 46 | 正己烷 | 色谱纯，4L/瓶 | 8 | 瓶 |  |