附件1：项目清单
	序号
	名称
	技术要求
	数量
	单位
	备注

	1
	QuEChERS方法提取净化包
	/
	55
	盒
	本立科技

	2
	气相色谱柱
	30m*0.25μm*0.25mm
	5
	盒
	适配安捷伦

	3
	MAS-Q净化包(Cleanert MAS-Q)
	PSA 100mg，C18 40mg，MgSO4 600mg，15mL，50/pk
	2
	盒
	

	4
	MCX固相萃取柱
	60mg/3mL，100支/盒
	2
	盒
	

	5
	MCX固相萃取柱
	150mg/6mL，30支/盒
	2
	盒
	

	6
	HLB固相萃取柱
	60mg/3mL，100支/盒
	2
	盒
	

	7
	HLB固相萃取柱
	200mg/6mL，30支/盒
	2
	盒
	

	8
	中性氧化铝柱
	1g/3mL，50支/盒
	2
	盒
	

	9
	中性氧化铝柱
	2g/6mL，30支/盒
	2
	盒
	

	10
	Silica固相萃取柱
	500mg/6mL，30支/盒
	2
	盒
	

	11
	PSA针式过滤器(PSA Clean-up Column)
	1mL，50支/盒
	2
	盒
	

	12
	在线过滤器滤芯
	2.1mm，0.2μm，5个/盒
	5
	盒
	适配安捷伦

	13
	塑料滴管
	5mL，100个/盒
	50
	包
	

	14
	注射器（无针头有橡胶活塞）
	2mL,100支/包
	50
	包
	

	15
	丁腈手套
	大号,无粉
	10
	盒
	

	16
	丁腈手套
	中号,无粉
	10
	盒
	

	17
	丁腈手套
	小号，无粉
	40
	盒
	

	18
	平底进样小瓶
	2mL，100个/盒
	10
	盒
	适配安捷伦

	19
	平底进样小瓶
	2mL，100个/盒
	50
	盒
	

	20
	白色透明尖底进样瓶（带预开口瓶盖）
	1.5mL，100个/盒
	10
	盒
	适配沃特世

	21
	漩涡仪
	1、工作模式：支持连续运转、定时倒计时、Touch 点动触碰混匀三种模式。
2、连续工作能力：100% 持续运转，可长时间不间断工作
	2
	台
	

	22
	消化管
	250ml
	20
	根
	适配福斯

	23
	乙酸铵
	1M、pH5，2支/盒
	2
	盒
	

	24
	气质混标
	见sheet气质混标，100μg/mL
	2
	支
	见后表

	25
	液质混标
	见sheet液质混标，100μg/mL
	2
	支
	见后表

	26
	甲拌磷亚砜标准品
	1000μg/mL
	2
	支
	

	27
	消解管架
	耐腐蚀24位 孔径3.7cm高度7.5cm
	5
	个
	

	28
	二甲氧苄啶
	100μg/mL
	1
	支
	

	29
	氘代二甲氧苄啶
	100μg/mL
	1
	支
	

	30
	二甲氧甲基苄啶
	100μg/mL
	1
	支
	

	31
	氘代甲氧苄啶
	100μg/mL
	1
	支
	



气质混标:
	编号
	名称
	编号
	名称

	1
	甲胺磷
	32
	氟氰戊菊酯（含全部异构体）

	2
	对硫磷
	33
	三唑酮

	3
	甲基对硫磷
	34
	三唑醇

	4
	α-六六六
	35
	百菌清

	5
	β-六六六
	36
	异菌脲

	6
	δ-六六六
	37
	腐霉利

	7
	γ-六六六
	38
	乙烯菌核利

	8
	久效磷
	39
	哒螨灵

	9
	三氯杀螨醇（含全部异构体）
	40
	苯醚甲环唑（含全部异构体）

	10
	甲拌磷
	41
	嘧霉胺

	11
	甲拌磷砜
	42
	虫螨腈

	12
	氧乐果
	43
	二甲戊灵

	13
	水胺硫磷
	44
	醚菊酯

	14
	毒死蜱
	45
	α-硫丹

	15
	三唑磷
	46
	β-硫丹

	16
	甲基异柳磷
	47
	硫丹硫酸酯

	17
	乐果
	48
	p，p'-DDE

	18
	乙酰甲胺磷
	49
	p，p'-DDD

	19
	敌敌畏
	50
	o，p'-DDT

	20
	丙溴磷
	51
	p，p'-DDT

	21
	杀螟硫磷
	52
	氯菊酯（含全部异构体）

	22
	二嗪磷
	53
	多效唑

	23
	马拉硫磷
	54
	灭线磷

	24
	氯氰菊酯（含全部异构体）
	55
	硫环磷

	25
	氰戊菊酯（含全部异构体）
	56
	丙环唑（含全部异构体）

	26
	甲氰菊酯
	57
	五氯硝基苯

	27
	氯氟氰菊酯（含全部异构体）
	58
	磷胺（含全部异构体）

	28
	氟氯氰菊酯（含全部异构体）
	59
	杀扑磷

	29
	溴氰菊酯（含全部异构体）
	60
	伏杀硫磷

	30
	联苯菊酯
	61
	亚胺硫磷

	31
	氟胺氰菊酯（含全部异构体）
	
	

	所有参数100μg/mL



液质混标：
	编号
	名称
	编号
	名称
	编号
	名称

	1
	克百威
	26
	咪鲜胺-脱咪唑甲酰胺基BTS44596
	51
	乙基多杀菌素(J+L)

	2
	3-羟基克百威
	27
	噻螨酮
	52
	多杀霉素A

	3
	涕灭威
	28
	噻嗪酮
	53
	多杀霉素D

	4
	涕灭威砜
	29
	唑螨酯
	54
	噻苯隆

	5
	涕灭威亚砜
	30
	甲基硫菌灵
	55
	醚菊酯

	6
	灭多威
	31
	戊唑醇
	56
	哒螨灵

	7
	氟虫腈
	32
	阿维菌素
	57
	虫螨腈

	8
	氟甲腈
	33
	内吸磷（O+S）
	58
	噻虫啉

	9
	氟虫腈硫醚
	34
	霜霉威
	59
	氯噻啉

	10
	氟虫腈砜
	35
	倍硫磷
	60
	抑霉唑

	11
	甲萘威
	36
	倍硫磷砜
	61
	螺虫乙酯

	12
	多菌灵
	37
	倍硫磷亚砜
	62
	呋虫胺

	13
	吡虫啉
	38
	敌百虫
	
	

	14
	啶虫脒
	39
	乙螨唑
	
	

	15
	甲氨基阿维菌素苯甲酸盐
	40
	辛硫磷
	
	

	16
	烯酰吗啉（含全部异构体）
	41
	氟啶脲
	
	

	17
	嘧菌酯
	42
	灭幼脲
	
	

	18
	噻虫嗪
	43
	氯吡脲
	
	

	19
	甲霜灵
	44
	虫酰肼
	
	

	20
	氯虫苯甲酰胺
	45
	除虫脲
	
	

	21
	吡唑醚菌酯
	46
	2,4-滴
	
	

	22
	噻虫胺
	47
	茚虫威
	
	

	23
	灭蝇胺
	48
	氯唑磷
	
	

	24
	咪鲜胺
	49
	腈苯唑
	
	

	25
	咪鲜胺-脱氨基咪唑BTS44595
	50
	腈菌唑
	
	

	所有参数100μg/mL
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