附件1：项目清单

| 序号 | 名称 | 技术要求 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | QuEChERS方法提取净化包 | / | 55 | 盒 | 本立科技 |
| 2 | 气相色谱柱 | 30m*0.25μm*0.25mm | 5 | 盒 | 适配安捷伦 |
| 3 | MAS-Q净化包(Cleanert MAS-Q) | PSA 100mg，C18 40mg，MgSO4 600mg，15mL，50/pk | 2 | 盒 |  |
| 4 | MCX固相萃取柱 | 60mg/3mL，100支/盒 | 2 | 盒 |  |
| 5 | MCX固相萃取柱 | 150mg/6mL，30支/盒 | 2 | 盒 |  |
| 6 | HLB固相萃取柱 | 60mg/3mL，100支/盒 | 2 | 盒 |  |
| 7 | HLB固相萃取柱 | 200mg/6mL，30支/盒 | 2 | 盒 |  |
| 8 | 中性氧化铝柱 | 1g/3mL，50支/盒 | 2 | 盒 |  |
| 9 | 中性氧化铝柱 | 2g/6mL，30支/盒 | 2 | 盒 |  |
| 10 | Silica固相萃取柱 | 500mg/6mL，30支/盒 | 2 | 盒 |  |
| 11 | PSA针式过滤器(PSA Clean-up Column) | 1mL，50支/盒 | 2 | 盒 |  |
| 12 | 在线过滤器滤芯 | 2.1mm，0.2μm，5个/盒 | 5 | 盒 | 适配安捷伦 |
| 13 | 塑料滴管 | 5mL，100个/盒 | 50 | 包 |  |
| 14 | 注射器（无针头有橡胶活塞） | 2mL,100支/包 | 50 | 包 |  |
| 15 | 丁腈手套 | 大号,无粉 | 10 | 盒 |  |
| 16 | 丁腈手套 | 中号,无粉 | 10 | 盒 |  |
| 17 | 丁腈手套 | 小号，无粉 | 40 | 盒 |  |
| 18 | 平底进样小瓶 | 2mL，100个/盒 | 10 | 盒 | 适配安捷伦 |
| 19 | 平底进样小瓶 | 2mL，100个/盒 | 50 | 盒 |  |
| 20 | 白色透明尖底进样瓶（带预开口瓶盖） | 1.5mL，100个/盒 | 10 | 盒 | 适配沃特世 |
| 21 | 漩涡仪 | 1、工作模式：支持连续运转、定时倒计时、Touch 点动触碰混匀三种模式。 2、连续工作能力：100% 持续运转，可长时间不间断工作 | 2 | 台 |  |
| 22 | 消化管 | 250ml | 20 | 根 | 适配福斯 |
| 23 | 乙酸铵 | 1M、pH5，2支/盒 | 2 | 盒 |  |
| 24 | 气质混标 | 见sheet气质混标，100μg/mL | 2 | 支 | 见后表 |
| 25 | 液质混标 | 见sheet液质混标，100μg/mL | 2 | 支 | 见后表 |
| 26 | 甲拌磷亚砜标准品 | 1000μg/mL | 2 | 支 |  |
| 27 | 消解管架 | 耐腐蚀24位 孔径3.7cm高度7.5cm | 5 | 个 |  |
| 28 | 二甲氧苄啶 | 100μg/mL | 1 | 支 |  |
| 29 | 氘代二甲氧苄啶 | 100μg/mL | 1 | 支 |  |
| 30 | 二甲氧甲基苄啶 | 100μg/mL | 1 | 支 |  |
| 31 | 氘代甲氧苄啶 | 100μg/mL | 1 | 支 |  |

气质混标:

| 编号 | 名称 | 编号 | 名称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 甲胺磷 | 32 | 氟氰戊菊酯（含全部异构体） |
| 2 | 对硫磷 | 33 | 三唑酮 |
| 3 | 甲基对硫磷 | 34 | 三唑醇 |
| 4 | α-六六六 | 35 | 百菌清 |
| 5 | β-六六六 | 36 | 异菌脲 |
| 6 | δ-六六六 | 37 | 腐霉利 |
| 7 | γ-六六六 | 38 | 乙烯菌核利 |
| 8 | 久效磷 | 39 | 哒螨灵 |
| 9 | 三氯杀螨醇（含全部异构体） | 40 | 苯醚甲环唑（含全部异构体） |
| 10 | 甲拌磷 | 41 | 嘧霉胺 |
| 11 | 甲拌磷砜 | 42 | 虫螨腈 |
| 12 | 氧乐果 | 43 | 二甲戊灵 |
| 13 | 水胺硫磷 | 44 | 醚菊酯 |
| 14 | 毒死蜱 | 45 | α-硫丹 |
| 15 | 三唑磷 | 46 | β-硫丹 |
| 16 | 甲基异柳磷 | 47 | 硫丹硫酸酯 |
| 17 | 乐果 | 48 | p，p'-DDE |
| 18 | 乙酰甲胺磷 | 49 | p，p'-DDD |
| 19 | 敌敌畏 | 50 | o，p'-DDT |
| 20 | 丙溴磷 | 51 | p，p'-DDT |
| 21 | 杀螟硫磷 | 52 | 氯菊酯（含全部异构体） |
| 22 | 二嗪磷 | 53 | 多效唑 |
| 23 | 马拉硫磷 | 54 | 灭线磷 |
| 24 | 氯氰菊酯（含全部异构体） | 55 | 硫环磷 |
| 25 | 氰戊菊酯（含全部异构体） | 56 | 丙环唑（含全部异构体） |
| 26 | 甲氰菊酯 | 57 | 五氯硝基苯 |
| 27 | 氯氟氰菊酯（含全部异构体） | 58 | 磷胺（含全部异构体） |
| 28 | 氟氯氰菊酯（含全部异构体） | 59 | 杀扑磷 |
| 29 | 溴氰菊酯（含全部异构体） | 60 | 伏杀硫磷 |
| 30 | 联苯菊酯 | 61 | 亚胺硫磷 |
| 31 | 氟胺氰菊酯（含全部异构体） |  |  |
| 所有参数100μg/mL |  |  |  |

液质混标：

| 编号 | 名称 | 编号 | 名称 | 编号 | 名称 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 克百威 | 26 | 咪鲜胺-脱咪唑甲酰胺基BTS44596 | 51 | 乙基多杀菌素(J+L) |
| 2 | 3-羟基克百威 | 27 | 噻螨酮 | 52 | 多杀霉素A |
| 3 | 涕灭威 | 28 | 噻嗪酮 | 53 | 多杀霉素D |
| 4 | 涕灭威砜 | 29 | 唑螨酯 | 54 | 噻苯隆 |
| 5 | 涕灭威亚砜 | 30 | 甲基硫菌灵 | 55 | 醚菊酯 |
| 6 | 灭多威 | 31 | 戊唑醇 | 56 | 哒螨灵 |
| 7 | 氟虫腈 | 32 | 阿维菌素 | 57 | 虫螨腈 |
| 8 | 氟甲腈 | 33 | 内吸磷（O+S） | 58 | 噻虫啉 |
| 9 | 氟虫腈硫醚 | 34 | 霜霉威 | 59 | 氯噻啉 |
| 10 | 氟虫腈砜 | 35 | 倍硫磷 | 60 | 抑霉唑 |
| 11 | 甲萘威 | 36 | 倍硫磷砜 | 61 | 螺虫乙酯 |
| 12 | 多菌灵 | 37 | 倍硫磷亚砜 | 62 | 呋虫胺 |
| 13 | 吡虫啉 | 38 | 敌百虫 |  |  |
| 14 | 啶虫脒 | 39 | 乙螨唑 |  |  |
| 15 | 甲氨基阿维菌素苯甲酸盐 | 40 | 辛硫磷 |  |  |
| 16 | 烯酰吗啉（含全部异构体） | 41 | 氟啶脲 |  |  |
| 17 | 嘧菌酯 | 42 | 灭幼脲 |  |  |
| 18 | 噻虫嗪 | 43 | 氯吡脲 |  |  |
| 19 | 甲霜灵 | 44 | 虫酰肼 |  |  |
| 20 | 氯虫苯甲酰胺 | 45 | 除虫脲 |  |  |
| 21 | 吡唑醚菌酯 | 46 | 2,4-滴 |  |  |
| 22 | 噻虫胺 | 47 | 茚虫威 |  |  |
| 23 | 灭蝇胺 | 48 | 氯唑磷 |  |  |
| 24 | 咪鲜胺 | 49 | 腈苯唑 |  |  |
| 25 | 咪鲜胺-脱氨基咪唑BTS44595 | 50 | 腈菌唑 |  |  |
| 所有参数100μg/mL |  |  |  |  |  |