附件1：项目清单
	序号
	名称
	数量
	单位
	技术标准、质量要求及其他
	备注

	1
	口蹄疫O型抗体竞争ELISA 检测试剂盒
	1728
	头份
	★1.获得兽药产品批准文号，提供复印件；
2.用途：检测猪、牛、羊血清中的口蹄疫病毒 O 型抗体；
★3.规格：96T/板；
4.有效期：2~8℃保存，有效期为 12 个月，到货不低于10个月；
5.操作过程符合相应国家标准；
6.稳定性：批内及批间差异≤3%。                                                                                                              
	

	2
	口蹄疫A型抗体竞争ELISA 检测试剂盒
	1248
	头份
	★1.获得兽药产品批准文号，提供复印件；
2.用途：检测猪、牛、羊血清中的口蹄疫病毒 A型抗体；
★3.规格：96T/板；
4.有效期：2~8℃保存，有效期为 12 个月，到货不低于10个月；
5.操作过程符合相应国家标准；
6.稳定性：批内及批间差异≤3%。                                                                                                                                                                                                      
	

	3
	口蹄疫病毒南非1型阻断ELISA抗体检测试剂盒
	1728
	头份
	★1.符合对应技术的国家技术标准或WOAH陆生动物诊断试验和疫苗手册的相关要求，并提供相关证明资料或承诺函； 
2.用途：检测猪、牛、羊血清中的口蹄疫病毒南非1型抗体；
★3.规格：96T/板；
4.有效期：2~8℃保存，有效期为 12 个月，到货不低于10个月；
5.操作过程符合相应国家标准；
6.稳定性：批内及批间差异≤3%。                                                                                                              
	

	4
	小反刍兽疫竞争ELISA 抗体检测试剂盒
	768
	头份
	★1.获得兽药产品批准文号，提供复印件；
2.用途： 检测羊血清中的小反刍兽疫抗体；
★3.规格：96T/板；
4.有效期：2~8℃保存，有效期为 12 个月，到货不低于10个月；
5.操作过程符合相应国家标准；
6.稳定性：批内及批间差异≤3%。  
	

	5
	狂犬病抗体ELISA 检测试剂盒
	768
	头份
	★1.获得兽药产品批准文号，提供复印件；
2.用途：检测犬血清中的狂犬病抗体；
★3.规格：96T/板；
4.有效期：2~8℃保存，有效期为 12 个月，到货不低于10个月；
5.操作过程符合相应国家标准；
6.稳定性：批内及批间差异≤3%。                                                                                                           
	

	6
	禽流感通用型荧光RT-PCR检测试剂盒
	250
	头份
	★1.获得兽药产品批准文号，并提供复印件；
2.用于检测禽组织、拭子、环境等样本中的禽流感病毒核酸；
3.含有完成扩增过程所需全部试剂；
4.操作过程符合相应国家标准的要求；
★5.保存及有效期：于-20℃以下保存，试剂到货的有效期在11个月以上；
★6.规格：≥48T；
7.使用CT值和扩增曲线共同判定结果。 
	

	7
	非洲猪瘟病毒荧光PCR检测试剂盒
	250
	头份
	★1.获得兽药产品批准文号，并提供复印件；
2.用于检测猪全血、组织、拭子、环境等样本中的非洲猪瘟病毒核酸；
3.含有完成扩增过程所需全部试剂；
4.操作过程符合相应国家标准的要求；
★5.保存及有效期：于-20℃以下保存，试剂到货的有效期在11个月以上；
★6.规格：≥48T；
7.使用CT值和扩增曲线共同判定结果。     
	

	8
	禽流感H5亚型（Re-15株）血凝与血凝抑制试验抗原
	10
	瓶
	★1.获得兽药产品批准文号，并提供复印件；
★2.禽流感病毒抗原为H5亚型Re-15株；
★3.效价在 1：256 以上；每瓶做300 羽份以上；
4.试剂有效期≥2 年；
5.试验结果阴阳性对照成立。
	

	9
	禽流感H5亚型（Re-16株）血凝与血凝抑制试验抗原
	10
	瓶
	★1.获得兽药产品批准文号，并提供复印件；
★2.禽流感病毒抗原为H5亚型Re-16株；
★3.效价在 1：256 以上；每瓶做 300 羽份以上；
4.试剂有效期≥2 年；
5.试验结果阴阳性对照成立。
	

	10
	禽流感H7亚型（Re-5株）血凝与血凝抑制试验抗原
	10
	瓶
	★1.获得兽药产品批准文号，并提供复印件；
★2.禽流感病毒抗原为H7亚型Re-5株；
★3.效价在 1：256 以上；每瓶做 300 羽份以上；
4.试剂有效期≥2 年；
5.试验结果阴阳性对照成立。
	

	11
	禽流感H7亚型（Re-6株）血凝与血凝抑制试验抗原
	10
	瓶
	★1.获得兽药产品批准文号，并提供复印件；
★2.禽流感病毒抗原为H7亚型Re-6株；
★3.效价在 1：256 以上；每瓶做 300 羽份以上；
4.试剂有效期≥2 年；
5.试验结果阴阳性对照成立。
	

	12
	PBS液
	10
	瓶
	1.储存条件：2-8摄氏度，保质期一年 ；
2.规格：500mL/瓶；经过滤除菌。
	

	13
	组织镊
	5
	把
	1.规格：16cm；直1*2钩。
	

	14
	量筒
	5
	个
	1.量程：20毫升。
	

	15
	移液器吸头
	150
	盒
	★1.规格：96支/盒，200微升/支；
★2.带滤芯加长，无核酸酶；
★3.须匹配艾本德100微升和200微升量程的移液器。
	

	16
	移液器吸头
	10
	盒
	★1.规格：96支/盒，10微升/支；
★2.带滤芯加长，无核酸酶；
★3.须匹配艾本德10微升量程的移液器。
	





附件2、评审办法
综合评分法：针对有效投标人按以下评分表进行评分，得分最高者为中选人。
评     分     表
	评分因数及权重
	分值
	评分标准
	客观/主观

	价格分30%
	30分
	满足比选文件要求的最低投标报价为基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(基准价／投标报价)×30
	客观

	技术要求响应
28%
	28分
	1、 投标产品带★的技术指标参数为实质性参数，为必须满足项，共有34项。不带★的技术指标参数为非实质性参数，共有40项，每满足一项非实质性技术参数得28/40分，分值保留小数点后两位。
2、技术参数须提供相关证明资料（生产批准文号或产品检验报告或说明书等）以证明所投货物技术性能真实性，未提供的或不支持所投产品的视为负偏离，不得分。
	客观

	产品的可靠性、稳定性和先进性
22%
	22分
	1、 所投产品有相关发明专利或国家级科技进步奖的，每项得2分，有相关部、省级科技进步奖的，每项得1分，此项最高得6分；需提供相关证明材料，不提供不得分。
2、所投产品有农业农村部或中国动物疫病预防控制中心或中国兽医药品监察所或对应病种国家参考实验室所提供的比对报告或验证报告或推荐使用批复等证明文件的，每提供一个证明文件得1分，此项最高得10分。同一产品且同一部门出具的多份证明，不累计得分，同一产品有不同部门的多份证明，可累计得分。
3、投标产品的生产企业通过质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证。以上资质每提供1项得2分，最多得6分，需提供有效期内的认证书复印件或证明材料，不提供的或材料不齐全的不得分。
	客观

	投标人履约服务能力
10%
	10分
	投标人提供2023年以来有完成类似项目的业绩证明（包括合同复印件，每项合同的产品清单，所提供业绩的中标单位是本次投标单位自身，每份业绩至少包含本次采购清单中的1种产品），每提供1个材料齐全的业绩证明得2分，最多得10分，同一采购单位仅计分一次，不累计得分。
	客观

	售后服务
10%
	10分
	1、投标人配备专职售后服务队伍，具有3名兽医相关专业本科及以上学历或持有职业兽医师证的专业技术服务人员，得4分，不满足的不得分。需提供服务人员在职证明、人员毕业证或职业兽医师证复印件。材料齐全方可得4分。
2、比较投标人提供的售后服务方案、承诺（包括响应时间、技术培训等）、本地服务能力三项的差异，每项为最优的得2分，共计6分。
	主观
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